ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАБОРАТОРИЯ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ

Адрес: 132299, г. Москва, ул. Ворошилова, д. 1111

Свидетельство о регистрации № 1234	УТВЕРЖДАЮ:

Выдано: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Московское управление Ростехнадзора

Действительно до "21" сентября 2015 г.

ООО "Лаборатория"

Начальник ИЛ Э3

м.п.	/Иванов П. И./

"23" мая 2013 г.

Технический отчет № 038-05/13И

проверки (испытаний) электроустановки:

Магазин "Ромашка"

по адресу: 123456, г. Москва, ул. Советская, д.1111

наименование объекта

Настоящий отчет касается только испытаний в пунктах контроля, указанных в п.3, за период испытаний, определенный в п.4. Полная или частичная перепечатка настоящего отчета, исправления и дополнения в тексте протоколов испытаний после их выпуска без разрешения ООО "Лаборатория" не допускаются.

Дата проведения испытаний:

Получение заявки на проведения испытаний:	"13" мая 2013 г. Окончание испытаний:	"23" мая 2013 г.

Всего листов:	33

г. Москва - 2013 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование | № стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Свидетельство о регистрации электролаборатории | 3 |
| 2 | Пояснительная записка | 4 |
| 3 | Программа испытаний электрооборудования электроустановки здания | 5 |
| 4 | Список используемых средств измерений и испытательного оборудования (СИ и ИО) | 7 |
| 5 | Заключение | 9 |
| 6 | Приложение С | 10 |
| 7 | Протокол № 038-05/13И-01 проверки соответсвия электроустановки нормативной и проектной документации | 11 |
| 8 | Протокол № 038-05/13И-02 проверки наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки | 13 |
| 9 | Протокол № 038-05/13И-03 проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин | 15 |
| 10 | Протокол № 038-05/13И-04 проверки согласования параметров цепи "фаза - нуль" с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников | 19 |
| 11 | Протокол № 038-05/13И-05 проверки и испытаний выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО) | 23 |
| 12 | Протокол № 038-05/13И-06 проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В | 26 |
| 13 | Протокол № 038-05/13И-07 проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | 29 |
| 14 | Ведомость дефектов №1 к Протоколу 038-05/13И-04 | 31 |
| 15 | Однолинейные схемы | 32 |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ

электрооборудования электроустановки здания

| № п/ п | Объем испытаний и проверок | Вид испытаний (проверок) | Измеренные параметры, контролируемой цепи | Нормативный документ | Норма и объем испытаний | Методика испытаний | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Визуальный осмотр и проверка соответствия смонтированной электроустановки проектной документации и правилам выполнения электромонтажных работ | Визуальный осмотр и проверка | Осмотр эл. установки | ГОСТ Р, ПУЭ, СНиП | ГОСТ Р, ПУЭ, правила выполнения эл. монтажных работ | Методика визуального осмотра и проверки соответствия смонтированной Эл. установки проектной документации и правилам выполнения электромонтажных работ | Отступления от проектных решений должны быть согласован- ны с проектной организацией |
| 2 | Проверка работоспособности УЗО при возникновении токов утечки в защищаемой линии | - Измерения времени срабатывания УЗО - Измерения тока срабатывания УЗО | Работоспособность УЗО | ГОСТ Р 50807- 95 ГОСТ Р 51326.1- 99 | Пределы работоспособности должны соответствовать данным ГОСТ Р | Методика испытаний разработана ООО «Лаборатория» | С учетом требования проектной документаци и и документаци и завода- изготовителя |
| 3 | ВРУ и отходящие линии, щиты ЩС (ЩК, ЩО, ЩОА и т.д.), групповые электросети распределительные сети | 3.1. Измерение сопротивления изоляции | Сопротивление изоляции | ПТЭЭП Приложение 3.1 таблица 37 Приложение 3 Раздел 6 п.6.2 | Не менее 0,5 Мом | Измеряется мегаометром 500-2500 В пи снятых плавких вставках и отключенных нагрузках (лампы из патронов светильников должны быть вывернуты) |  |
|  |  | 3.2. Проверка согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты | Петля «фаза-нуль» | ПУЭ п.1.7.79 | При замыкании на корпус (РЕ) должен возникнуть ток к.з. с превышением согласно п.1.7.79 ПУЭ. | Проверяется непосредственно измерением тока КЗ или измерением полного сопротивления петли «фаза-нуль» с последующим расчетом тока к.з. | Измеряется на конечных устройствах потребителей |
| 4 | Зануление (заземляющие) устройства и защитные проводники | Проверка наличия цепи и качества контактных соединений, зануляющих (заземдяющих) и защитных проводников | Электрическая цепь | ПТЭЭП Приложение 3 табл.28 п.28.5 | Не должно быть обрывов электрических цепей и неудовлетворительных контактов | Выполняется осмотром и проверкой наличия цепи | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проверка сопротивления заземлителей и заземляющих устройств Система молниезащиты | Измерения сопротивления заземляющих устройств | Сопротивление растекания постоянному току | ПТЭЭП Приложение 3.1 таблица 36 РД 34. 21.122-87 «Инстр. по ус-ву молниезащиты зданий и соору» | - | Выполняется осмотром и проверкой сопротивления заземляющих устройств | - |
| 6 | Проверка работоспособности автоматических выключателей | Прогрузка первичным током. | Срабатывание электромагнитных и тепловых расцепителей | ПУЭ п.1.8.37 (п.3) ГОСТ Р 50345-99 | Согласно инструкции завода- изготовителя | Методика испытания разработана ООО «Лаборатория» | - |

| Составил: инженер-испытатель |  | Иванов П.И. |
| --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |
| Проверил: начальник лаборатории |  | Иванов П.И. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

ТАБЛИЦА СНИМАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ

[TABLE_PLACEHOLDER]

| Составил: | инженер-испытатель |  | Иванов П.И. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |
| Проверил: | начальник лаборатории |  | Иванов П.И. |
|  | (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Заказчик:	ООО "Заказчик"

Адрес:	123456, г. Москва, ул. Советская, д.1111

- Цель:

проверка параметров электробезопасности на соответствие требованиям: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП изд. 2003 г.),

«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ 6-е, 7-е издание), ГОСТ Р 50030.2-99, ГОСТ Р 50571.16-2007 и др.

- Идентификационные данные пунктов контроля:

место (обозначение) в схеме: распределительные, групповые линии питания, автоматические выключатели.

Адрес объекта:	123456, г. Москва, ул. Советская, д.1111

- Сроки проведения измерений:

"13" мая 2013 г. - "23" мая 2013 г.

- Методика измерений:

проверки проводились в соответствии с методиками разработанными ООО "Лаборатория"

  - методика № 1 «Проверки соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации»

  - методика № 2 «Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин»

  - методика № 3 «Проверка согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников»

  - методика № 4 «Испытание расцепителей автоматических выключателей»

  - методика № 5 «Проверка сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств»

  - методика № 6 «Испытания устройств защитного отключения»

- Категория измерений:	приёмо-сдаточные

- Результаты измерений:	приведены в приложении С

инженеры-испытатели: 	Иванов П. И.

Иванов П. И.

ООО "Лаборатория"

(наименование организации, предприятия)

Адрес: 132299, г. Москва, ул. Ворошилова, д. 1111 Свидетельство о регистрации № 1234 Действительно до "21" сентября 2026 г.

Заказчик: ООО "Заказчик"

Объект: Магазин "Ромашка"

Адрес: 123456, г. Москва, ул. Советская, д.1111

Дата проведения измерений: "13" мая 2025 г. - "23" мая 2025 г.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Электроустановка здания: Магазин "Ромашка"

По адресу:	123456, г. Москва, ул. Советская, д.1111

Соответствует:	ПУЭ (2003 г. 7-е издание), ПТЭЭП (2003 г.),

ГОСТ Р 50571.16-2007, ГОСТ Р 50030.2-99, и др.

Не соответствует:	ПУЭ п.1.7.79,

Испытания провели:	инженеры-испытатели: 	Иванов П. И.

Иванов П. И.

Проверил:	начальник лаборатории: 	Иванов П. И.